BESTEKOMSCHRIJVING

DOORVALLEUNINGEN

0		DOORVALLEUNINGEN

Fabricaat: CEPU Constructions B.V.

Type: DV-12

Materiaal: Aluminium

Onderdelen:

- Leuning aluminium buis rond … mm, voorzien van een aangelaste kopplaat 120x50 mm aan een zijde

- Leuning voorzien van een aluminium gelaste schuifverbinding aan de andere zijde en bevestigd tussen de kozijnstijlen

- Bevestigingsmiddelen van RVS A2

- Oppervlaktebehandeling aluminium profielen, poedercoating in de RAL-kleur … (dikte minimaal 70 mu)

4		STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering d.m.v. RVS A2 bevestigingsmiddelen

5		TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen: werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgegevens van de architect.

Aantal te verstrekken exemplaren,

- Ter goedkeuring van de directie en de constructeur in tweevoud verstrekken

- Goedgekeurde tekeningen en berekeningen in tweevoud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	De balkonhekken als aangegeven op de tekeningen