BESTEKOMSCHRIJVING

MUURLEUNINGEN

0			MUURLEUNINGEN

Fabricaat: CEPU Constructions B.V.

Type: BU-312

Materiaal: Aluminium

Onderdelen:

- Leuning aluminium rond 40 mm, afgewerkt met aluminium einddoppen rond/vlak 40 mm

- Leuninghouder RVS 304 geborsteld, met een achterplaat rond 60 mm

- Bevestigingsmiddelen van RVS A2

- Oppervlaktebehandeling aluminium profielen, poedercoating in de RAL-kleur … (dikte minimaal 70 mu)

4			STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering d.m.v. RVS A2 bevestigingsmiddelen

5			TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen: werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgegevens van de architect.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- Ter goedkeuring van de directie en de constructeur in tweevoud verstrekken

- Goedgekeurde tekeningen en berekeningen in tweevoud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	De balkonhekken als aangegeven op de tekeningen